Syllabus Instrumentální technika 1

1. Úvod do laboratorní techniky.

2. Úvod do molekulární biofyziky (elektromagnetické záření a struktura hmoty).

3. Úvod do molekulární biofyziky (struktura vody a živé hmoty).

4. Přístrojové metody molekulární biofyziky. Optické laboratorní metody: spektrofotometrie, refraktometrie, polarimetrie.

5. Měření fyzikálně chemických vlastností pevných látek a kapalin (vážení, měření hustoty, viskozity a povrchového napětí).

6. Měření teploty – principy a druhy teploměrů, termografie a termovize. Pomocná laboratorní zařízení.

7. Separační metody – elektroforéza, sedimentace a centrifugace.

8. Elektrochemické laboratorní metody.

9. Optická a elektronová mikroskopie. Mikroskopie skenující sondou.

10. Ultrazvuk – laboratorní aplikace, ultrazvuková kavitace, působení UZ na živé systémy.

11. Ionizující záření v laboratorní praxi. Detektory ionizujícího záření, dozimetrie.

12. Nanotechnologie.

13. Vybrané metody dle výběru studentů. Opakování.

14. Test